一般取扱所（階層住宅等）点検表

| 名 称 |  |  |  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検対象 | 設置許可年月日・番号 |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危険物の類・品名・最大数量 |  |  | 第４類 |  |  |  |  |  |  |  | 指定数量の 倍 |  |  |  |
| 点検実施者 | 危険物取扱者 |  | 所 属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏 名 |  | ㊞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 免状の区分 |  |  |  |  |  |  | 免状番号 |  |  |  |  |  |
|  | 上記以外の者 |  | 会社名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  | ㊞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立会危険 物取扱者 |  | 所属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氏名 |  |  | ㊞ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 免状の区分 |  |  |  |  |  |  | 免状番号 |  |  |  |
| 危険物保安監督者 | 氏名 | ㊞ |  | 免状の区分 |  |  |  |  |  |  | 免状番号 |  |  |  |  |
| 主タンク | 基 |  |  | 中継タンク |  |  | 基 |  |  |  | 個別タンク |  |  | 基 |  |
| 点検年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 保存年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 点 検 内 容 |  | 点 検 方 法 | 点 検 結 果 | 措置年月日及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 タ ン ク | 上 部 スラブ | 亀裂、崩没、不等沈下の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  | タンク本体 | 漏洩の有無 |  | ※注 |  | 別紙報告書 |
|  | 通 気 管 （中継タンク含） | 位置、固定の適否 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 腐食、損傷の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 引火防止網の脱落、腐食、目づまり等の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  | 計 測 装 置 | 自動覚知装置 | 腐食、損傷の有無 | 目 視 |  |  |
|  |  |  | 作動状況 | 目 視 |  |  |
|  |  | 計 量 口 | 蓋の閉鎖状況 | 目 視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目 視 |  |  |
|  | 漏 洩 検知管 | 変形、損傷、土砂等の堆積、漏洩の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  | 注入口 | 蓋の閉鎖状況 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  | 注入口 ピット | 亀裂、損傷、滞油、滞水、 土砂等の堆積の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 油種別表示の有無 |  | 目 視 |  |  |
| 配 管等 | 配 管 | 漏洩の有無 |  | ※注 |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 塗装状況、腐食の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 固定の適否 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 表示の状況 |  | 目 視 |  |  |
|  | 点検ボックス | 損傷、滞油等の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  | バ ル ブ | 漏洩、損傷等の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 開閉機能の適否 |  | 目 視 |  |  |
| ポ ン プ 設 備 | ポ ン プ 電 動 機 | 漏洩の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 異常音、異常震動、異常発熱の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 塗装状況、腐食の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 固定ボルトの腐食状況及びゆるみ等の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  | ポ ン プ ア ー ス | 断線の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗の適否 |  | 接地抵抗計による測定 |  | Ω |
|  | 囲い、ためます、油分離槽 | 損傷の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の有無 |  | 目 視 |  |  |
| 電 気 設 備 | 分 電 盤 配 電 盤 | 損傷の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 防爆型機器の機能適否 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 防水機器の適否 |  | 目 視 |  |  |
|  | 遮 断 機 | 損傷の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 遮断機能の適否 |  | 作動状況 |  |  |
|  |  | 防爆型機器の機能適否 |  | 目 視 |  |  |
|  | コンセント 配 線 | 損傷の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 絶縁抵抗の適否 |  | 接地抵抗計による測定 |  | Ω |
|  |  | 防爆型機器の機能適否 |  | 目 視 |  |  |
|  | 接 地 | 損傷、結合部のゆるみ等の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 |  | 接地抵抗計による測定 |  | Ω |
| 中 継 タ ン ク |  | 漏洩の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 塗装状況、腐食の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 架台の固定状況の適否 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 防油堤の異常の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 緊急遮断装置作動状況 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 表示の状況 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | タンク室の異常の有無 |  | 目 視 |  |  |
| 個 別 タ ン ク |  | 漏洩の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 塗装状況、腐食の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 架台の固定状況の適否 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 囲いの異常の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 表示の状況 |  | 目 視 |  |  |
| 移動タンク用 接地電極 |  | 損傷、結合部のゆるみ等の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 |  | 接地抵抗計による測定 |  | Ω |
| 標識、掲示板 |  | 異常の有無 |  | 目 視 |  |  |
| 警 報 設 備 |  | 損傷の有無 |  | 目 視 |  |  |
|  |  | 作動状況 |  | 目 視 |  |  |
| 消 火 設 備 |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 |  | 目 視 |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |

※注　微加圧試験又は微減圧試験等の結果及び当該試験に伴う簡略点検により行うこと。