安全装置検査証明書

第 号 令和 年 月 日 殿 証 明 書 会 社 名; 免状の区分 及び番号; 種; 第 号. 氏 名; ㊞. 危険物の規制に関する政令の規定に基づく安全装置の試験結果は、 下記のとおりであることを証明致します。 検査年月日; 令和 年 月 日. 車両番号; 完成検査 済証番号; 第 号. 安全装置 個数; 個; １室; ２室; ３室; ４室; ５室. 検 査; 一 次 検 査; 測定値. 判定; 合・否; 合・否; 合・否; 合・否; 合・否. 二 次 検 査; 測定値. 判定; 合格 調整不能; 合・否; 合・否; 合・否; 合・否; 合・否. 注 １ 合格は、２０K㎩を超え２４K㎩以下の範囲の空気圧力で作動するものであります。 ２ 二次検査は、調整後の検査であります。 ３ 調整不能のものは、合格品と交換して下さい。 ４ 本安全装置とは、移動タンク貯蔵所に装置されているものであります。